## Foglio1
Quesiti
Test Corso per Addetto Antincendio
1 | I liquidi infiammabili sono classificati: A) in base alla densità; B) in base alla temperatura di infiammabilità; C) in base al colore. | A | B | C
2 | L'ossido di carbonio (CO) ha le seguenti caratteristiche: A) colore bianco e odore di mandorle amare; B) irritante per le vie respiratorie; C) incolore ed inodore. | A | B | C
3 | Durante un incendio si possono avere difficoltà respiratorie a causa: A) della riduzione del tasso di azoto nell'aria; B) della riduzione del tasso di ossigeno nell'aria; C) della presenza di idrogeno nell'aria. | A | B | C
4 | La probabilità che possa verificarsi un incendio aumenta: A) con la quantità di materiali combustibili; B) con la presenza di sorgenti di innesco; C) con la quantità di liquidi infiammabili. | A | B | C
5 | Perché avvenga la combustione sono necessari: A) combustibile, inerte, comburente; B) combustibile innesco, inerte; C) combustibile, innesco, comburente. | A | B | C
6 | La mortalità per incendio nella maggioranza dei casi è da attribuire: A) alla inalazione dei gas di combustione; B) alle ustioni; C) al crollo degli edifici. | A | B | C
7 | Nel caso di un dardo di fuoco originato da una fuga di gas da una tubazione o da una flangia si procede immediatamente: A) all'intercettazione della fuga di gas; B) allo spegnimento con acqua; C) allo spegnimento con schiuma | A | B | C
8 | La resistenza a fuoco di una struttura si esprime in: A) minuti; B) Calorie; C) °C | A | B | C
9 | Con la sigla REI 120 si indica: A) la reazione a fuoco di un elemento di finitura; B) la capacità estinguente di una sostanza; C) la resistenza a fuoco di un elemento strutturale. | A | B | C
10 | Sull'etichetta di un estintore di tipo approvato devono essere riportati i seguenti dati: A) soltanto il quantitativo dell'agente estinguente; B) soltanto la pressione di stoccaggio dell'agente estinguente o del propellente; C) il tipo di agente estinguente, le modalità di utilizzo e le avvertenze. | A | B | C
11 | Il flash over è: A) l'istante di innesco dell'incendio; B) l'istante di estinzione dell'incendio; C) l'istante di propagazione generalizzata dell'incendio. | A | B | C
12 | Un cartello circolare rosso secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. segnala: A) un divieto; B) un avvertimento; C) una situazione di salvataggio e di soccorso. | A | B | C
13 | Un cartello triangolare giallo secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. segnala: A) un pericolo; B) un avvertimento; C) una situazione di salvataggio e di soccorso. | A | B | C
14 | Un cartello circolare azzurro secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. segnala: A) un pericolo; B) un avvertimento; C) una prescrizione | A | B | C
15 | Le vie di fuga vengono segnalate: A) con cartelli di colore rosso; B) con cartelli di colore verde; C) con cartelli di colore azzurro. | A | B | C
16 | Gli estintori ad anidride carbonica agiscono principalmente per: A) riscaldamento; B) irraggiamento; C) isolamento del combustile dall'ossigeno. | A | B | C
17 | Immagazzinando combustibili che sviluppano vapori più pesanti dell'aria il pericolo è maggiore: A) in locali sotterranei; B) in locali al piano terra; C) in locali sopraelevati. | A | B | C
18 | I tessuti di lana si possono classificare come: A) ignifughi; B) combustibili; C) non combustibili | A | B | C
19 | Le uscite di sicurezza dei locali devono avere ampiezza multipla di moduli da: A) 45 cm B) 60 cm C) 50 cm | A | B | C
20 | Di norma la lunghezza del percorso di esodo deve essere non superiore a: A) 100 m; B) 30 m; C) 5 m | A | B | C
21 | Per la protezione da un incendio di un centro di calcolo è preferibile usare: A) polvere; B) anidride carbonica; C) acqua | A | B | C
22 | Per la protezione da incendio di un apparecchio elettrico è preferibile usare: A) un impianto sprinkler; B) un impianto ad acqua frazionata; C) polvere | A | B | C
23 | La ventilazione naturale dei locali può essere ottenuta: A) con le testine sprinkler; B) con i ventilatori; C) con le finestre. | A | B | C
24 | Un ambiente chiuso e limitato può essere inertizzato utilizzando: A) ossigeno; B) anidride carbonica; C) azoto | A | B | C
25 | In un ambiente con presenza di gas o vapori più pesanti dell'aria le aperture di ventilazione devono essere disposte: A) sul tetto; B) a filo pavimento; C) a filo soffitto. | A | B | C
26 | Una delle procedure standard contenute nel Piano di Emergenza deve riguardare: A) lo spegnimento dell'incendio generalizzato; B) la chiamata dei Vigili del Fuoco; C) la decontaminazione dell'ambiente. | A | B | C
27 | Il comportamento che tutti i dipendenti di una attività a rischio devono seguire in caso di allarme è: A) mantenere la calma ed attenersi a quanto stabilito dal piano di emergenza; B) non uscire dall'edificio fino a quando non si mette sotto controllo l'incendio; C) non uscire dall'edificio fino a quando non arrivano i Vigili del Fuoco. | A | B | C
28 | Durante la chiamata ai servizi di soccorso si devono fornire le seguenti informazioni: A) soltanto il numero di feriti coinvolti; B) soltanto il numero di dipendenti dell'azienda; C) l'indirizzo, il numero di telefono, il tipo di emergenza in corso, il reparto coinvolto, le persone coinvolte, lo stadio dell'evento e il percorso da seguire per raggiungere il luogo dell'emergenza. | A | B | C
29 | L'ordine di evacuazione di un edificio può essere dato: A) da chiunque avvista una situazione di pericolo; B) soltanto dai Vigili del Fuoco; C) dal responsabile della struttura dopo avere valutato l'esistenza dell'effettivo pericolo. | A | B | C
30 | L'impianto di rilevazione automatica ha lo scopo di: A) controllare le varie fasi dell'incendio; B) prevenire l'incendio; C) rivelare precocemente l'incendio. | A | B | C
31 | Durante l'uso di un estintore è preferibile indirizzare l'agente estinguente: A) sempre mello stesso punto; B) muovendo l'estintore a ventaglio alla base della fiamma C) muovendo l'estintore dall'alto verso il basso. | A | B | C
32 | Il migliore agente estinguente utilizzabile per un incendio di liquidi infiammabili è: A) l'acqua nebulizzata; B) la schiuma; C) l'anidride carbonica. | A | B | C
33 | L'acqua come agente estinguente è consigliata per incendi di: A) sostanze quali sodio e potassio; B) combustibili solidi; C) apparecchiature elettriche in tensione. | A | B | C
34 | La sabbia è una sostanza la cui principale azione estinguente è: A) il raffreddamento; B) il soffocamento; C) l'azione chimica. | A | B | C
35 | Una bassa temperatura di infiammabilità indica che una sostanza: A) emette fumi; B) reagisce con le altre sostanze; C) è facilmente infiammabile in presenza di innesco. | A | B | C
NOME
COGNOME
AZIENDA |  | Data
VALUTAZIONE FINALE
TOTALE RISPOSTE ESATTE
TOTALE RISPOSTE ERRATE
PUNTEGGIO TOTALE
DOCENTE VALUTATORE